实验四  醋酸解离常数的测定（3学时）

一、实验目的

1、学习溶液的配制方法及有关仪器的使用。

2、学习醋酸解离常数的测定方法。

2．学习酸度计的使用方法。

二、基本原理

醋酸是一元酸，在水溶液中存在如下解离平衡：

HAc （aq）+H2O→ H3O+ （aq） + Ac-（aq）

其解离常数的表达式为

[c(H3O+ )/cө][c (Ac-)/cө]

c(HAc)/ cө

Kaө（HAc）=

若弱酸HAc的起始浓度为c0 mol.L-1，并且忽略水的解离，则平衡时：

c(Ac-)=(c0-x) mol.L-1

c(H3O+ )= c (Ac-)=x mol.L-1

X2

co-x

Kaө（HAc）=

在一定温度下，用pH计测定一系列已知浓度的弱酸溶液的pH。根据pH=-lg[c(H3O+ )/cө]，求出c(H3O+ )，即x，代入上式，可求出一系列的Kaө（HAc），取其平均值，即为该温度下醋酸的解离常数。

三、实验用品]

仪器：移液管（25mL)、吸量管(5mL)、容量瓶(50 mL)、pH计、复合电极

药品：0.100 mol·L-1HAc标准溶液、标准缓冲溶液(pH=6.86、pH=4.00)

四、实验内容

1、配制不同浓度的HAc溶液

用移液管或吸量管分别取2.50 mL 、5.00 mL 、25.00 mL已测得准确浓度的HAc溶液，分别加入3只50 mL容量瓶中，用去离子水稀释至刻度，摇匀，并计算出三个容量瓶中HAc溶液的准确浓度。将溶液从稀到浓排序编号为：1、2、3，原溶液为4号。

3、测定HAc溶液的pH值，并计算HAc的电离度、电离常数

把以上四种不同浓度的HAc溶液分别加入四只洁净干燥的50 L杯中，按由稀到浓的顺序在pH计上分别测定它们的pH值，并记录数据和室温。将数据填入下表，计算HAc解离常数。

| 溶液编号 | C（HAc）/(mol·L-1) | pH | C（H3O+）/(mol·L-1) | 解离常数Kaө |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 测定值 | 平均值 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Kaө值在1.0×10-5 ～ 2.0×10-5范围内合格(文献值25℃1.76×10-5)

五、问题与讨论：

1、所用的烧杯、移液管各用哪种HAc溶液润冲？容量瓶是否要用HAc溶液润冲？

2、实验所测的4种醋酸溶液的解离度各为多少？由此可以得出什么结论？

六、注意事项

1、测定HAc溶液的pH值时，要按溶液从稀到浓的次序进行，每次换测量液时都必须清洗电极，并吸干，保证浓度不变，减小误差。

2、酸度计使用时，先用标准pH溶液校正。

3、复合电极的球部特别薄，要注意保护，使用前要用去离子水浸泡48小时以上。

附：雷磁25型pH计的使用方法及注意事项。

一、pH电极的标定：

1、定位：将洗净的电极插入pH=7的缓冲溶液中，调节TEMP(温度)旋钮，使指示的温度与溶液温度一致。打开电源开关，再调节CALIB(校准)旋钮，使仪器显示的pH值与该缓冲溶液在此温度下的pH值相同。

2、调节斜率：把电极从缓冲溶液中取出，洗净，吸干，插入pH=4的缓冲溶液中，调SLOPE(斜率)旋钮，使仪器显示的pH值与该溶液在此温度下的pH值相同，标定结束(测量碱性溶液时，用pH=9的缓冲溶液调节斜率)。

二、pH值测定：调节好的旋钮就不要再动，将待测溶液分别进行测量，待读数稳定时记录pH值。