物理化学实验教学大纲

课程名称：物理化学实验

英文名称：Experiment of Physical Chemistry

课程编号：10192108

课程总学时：64学时

课程学分：2学分

适用专业：化学师范专业

一、课程简介（课程性质、教学目的与任务）

物理化学实验作为化学实验科学的重要分支，是继无机化学实验、分析化学实验和有机化学实验之后的一门基础实验课。它综合了化学领域中各分支学科需要的基本研究工具和方法，是化学师范专业学生必修的一门独立的基础实验课程。

教学目的：

1.掌握物理化学基本的研究方法，通过实验手段熟悉物质的物理化学性质与化学反应规律之间的关系，学会重要的物理化学实验技术和基本的实验仪器的使用。

2.掌握实验数据的处理及实验结果的分析和归纳方法。通过实验验证所学的原理，巩固加深对物理化学原理的理解，提高学生对物理化学知识灵活运用的能力。

3.对学生进行实验工作的综合训练,使之具有基本的科研素质，培养其严谨的、实事求是的工作作风和科学态度。

基本任务：

通过严格的、定量的实验，研究物质的物理化学性质和化学反应规律，使学生既具有坚实的实验基础，又具有初步的研究能力，实现学生由学习知识、技能到进行科学研究的初步转变。为化学专业培养高素质的专门人才。

二、课程内容与基本要求

1．课程内容：本课程总学时为64，其中实验部分56学时，讲座部分8学时，具体分配如下：

（一）实验部分56学时

| 序号 | 实验项目名称 | 内容简介 | 实验学时 | 实验要求 | 实验类型 | 实验类别 | 每组人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝固点降低法测定摩尔质量 | 1.学习凝固点测量技术和方法； 2.利用凝固点降低法测定萘的摩尔质量； 3.绘制冷却曲线； 4.加深对稀溶液依数性知识的理解。 | 4 | 必修 | 验证 | 基础 | 2-4 |
| 2 | 燃烧热的测定 | 1.通过燃烧热的测定，掌握氧弹量热计的量热原理及操作技术； 2.学会数字贝克曼温度计，高压钢瓶及氧气减压器的使用方法，3.学习雷诺校正图的原理，作图法及应用于量热测量的ΔT校正，练习误差分析。 | 4 | 必修 | 验证 | 基础 | 2-4 |
| 3 | 纯液体饱和蒸气压的测定 | 1.用静态法测定液体的饱和蒸气压； 2.加深对饱和蒸气压、沸点等概念的理解； 3.用克-克方程计算液体的摩尔蒸发焓。 | 4 | 必修 | 验证 | 基础 | 2-4 |
| 4 | 二组分金属相图的绘制 | 1.测定不同组成Cd-Bi体系的冷却曲线； 2.由冷却曲线读取各体系的相变温度； 3.绘制Cd-Bi凝聚系统相图。 | 4 | 必修 | 验证 | 基础 | 2-4 |
| 5 | 不同浓度硫酸铜溶液电极电势的测定 | 1.连接线路，进行“标准化”操作； 2.用对消法测定不同浓度下硫酸铜溶液组成的待测电池的电动势； 3.计算不同条件下各浓度下的铜电极的电势。 | 4 | 必修 | 设计 | 基础 | 2-4 |
| 6 | 氯离子选择性电极的测试和应用 | 1.对氯离子选择电极进行测试并应用其测量氯离子的浓度； 2.掌握用氯离子选择性电极测定氯离子浓度的原理及应用。 | 4 | 必修 | 综合 | 基础 | 2-4 |
| 7 | 旋光法测定蔗糖转化反应的速率常数 | 1.利用旋光仪测定蔗糖与盐酸反应溶液的旋光度； 2.掌握旋光仪的正确使用方法。 | 4 | 必修 | 设计 | 基础 | 2-4 |
| 8 | 溶胶的制备及电泳 | 1.用化学凝聚法制备Fe(OH)3溶胶； 2.用界面移动法测定和计算溶胶ζ电势。 | 4 | 必修 | 验证 | 基础 | 2-4 |
| 9 | 电导法测定乙酸乙酯皂化反应的反应速率常数 | 1.利用电导率仪测定乙酸乙脂皂化反应的电导率； 2.掌握电导率仪的使用及反应速率常数的测量方法。 | 4 | 必修 | 验证 | 基础 | 2-4 |
| 10 | 最大泡压法测定溶液的表面张力 | 1.用最大气泡法测定乙醇水溶液的表面张力，并求出相应的吸附量。 2.了解表面张力的性质，表面能的意义以及表面张力和吸附的关系； 3.掌握最大气泡法测定表面张力的操作技术。 | 4 | 必修 | 验证 | 基础 | 2-4 |
| 11 | 溶胶的制备 及电泳 | 1.学会制备和纯化Fe(OH)3溶胶； 2.掌握电泳法测定Fe(OH)3溶胶电动电势的原理和方法。 | 4 | 必修 | 验证 | 基础 | 2-4 |
| 12 | 双液系的气－液平衡相图 | 1.制作双液系的平衡相图； 2.了解沸点的测定、液体折光率的测量原理和方法及阿贝折光仪的使用方法。 | 4 | 必修 | 验证 | 基础 | 2-3 |
| 13 | 电导法测定水溶性表面活性剂的临界胶束浓度 | 1.掌握测定离子性表面活性剂的几种方法； 2.测定十二烷基硫酸钠的cmc值。 | 4 | 必修 | 验证 | 基础 | 2-4 |
| 14 | 恒温槽的装配和性能测试 | 1.学会恒温槽装配方法及绘制工作曲线； 2.学会黏度计的使用 | 4 | 必修 | 综合 | 基础 | 2-4 |

（二）讲座部分8学时

1、物化实验的目的、任务、内容、要求、基本方法与特点（2学时）。

2、误差分析与数据处理（6学时）：

（1）、误差的分类：

A、系统误差 B、偶然误差 C、过失误差

（2）、误差的表示法：

A、平均值和平均误差 B、标准误差 C、或然误差

D、精密度和准确度 E、绝对误差和相对误差

（3）、偶然误差的统计规律：

A、正态分布曲线；

B、同样条件下无限次重复测量，大小相等的正负误差几乎相等；

C、多次重复测量偶然误差的算术平均值应趋近于零，测定值的平均值等于真值；

D、对平均值误差小的出现机率较比误差大的出现机率要大；

E、比标准误差三倍更大的偶然误差出现的概率应在1%以下；

F、可疑测量值的舍弃；

（4）、间接测量结果误差的计算；

A、间接测量结果的平均误差的计算；

B、间接测量结果标准误差的计算；

（5）、测量结果的正确记录和有效数字；

A、记录数据一般只最后一位数字保留误差；

B、有效数字一般精度高相对误差小；

C、有效数字的位数与十进制单位的变换无关；

D、有效数字的第一位大于等于8，在处理时可以多算一位；

E、任何一次直接测量值都要记到仪器刻度的最小估计读数； F、有效数字的表示法；

G、有效数字的加减乘除运算。

（6）、数据的表达：

A、列表法；

B、作图法；

a、坐标原点坐标轴比例尺的选择； b、作图步骤；c、作图的应用内插值；求外推值；作切线；求线性方程；求积分面积；求极大值或极小值

C、方程式法；

a、图解法：包括斜率截距法、端值法、非线性函数化为线性函数

b、计算机法：平均值法和最小二乘法（重点）

要求学生掌握误差的类型，偶然误差的消除方法，掌握数据的记录方法和误差的传递原理，熟练掌握误差计算。

2．实验要求：

要求学生了解实验仪器构造，熟练仪器操作，理解实验原理，掌握实验操作和数据处理方法。

(1) 实验前的准备：

实验前必须充分预习，写好预习报告，预习报告在实验前须经教师检查。

(2) 实验过程：

提前10分钟进入实验室后，先核对所需仪器和试剂，严格按实验操作规程进行实验，记录数据要求完全、准确、整齐、清楚，当场用电脑处理实验数据，实验数据不合格者须重作，实验完毕，整理好仪器和实验台。

(3) 实验报告：

报告内容包括目的、简单原理、仪器装置示意图、实验数据、结果处理、作图、习题及讨论等项。

3．成绩评定方法

实验总成绩主要由两部分组成：平时成绩(50%)和报告成绩(50％)。成绩评定方法如下：

（1）．平时成绩(100分)：

①预习成绩(40分)：内容包括预习报告的书写(用自己理解的语言，并有专用的实验预习报告本)，实验目的明确，对实验原理、内容及操作过程有较深的理解，能够在实验开始前作好准备工作，并能够回答指导教师提出的与实验有关的一些问题。在实验过程中能够按预习的步骤进行，而不是看教材照方抓药。

②操作成绩(40分)：内容包括考查学生在实验过程中能否熟炼规范地进行操作，独立操作与配合能力如何，实验数据的读取和记录是否准确、及时：实验结束后能否将实验仪器及其它用品洗净、摆齐。

⑧实验纪律(10分)：内容包括检查学生有无迟到、早退现象，在整个实验过程中，是否遵守实验室的有关规定，在实验结束后，是否经指导教师验收实验数据并检查仪器签字合格后离开实验室。

④卫生成绩(10分)：内容包括检查学生在整个实验过程中和实验结束后，是否能始终保持实验环境的清洁与实验用品的整齐、干净、实验废液是否回收。

（2）．实验报告成绩(100分)：    ．

要求：按实验报告的书写格式进行书写．在报告中主要检查学生对实验原理的理解和对实验方法的掌握，检查实验数据是否与原始数据相符，数据处理有无计算依据和是否正确合理，作图是否规范，实验结果的误差为多少，有无结果讨论，有无对本次实验的自我评价。根据所学知识和对本次实验的理解，回答教材中提出的问题。

物理化学实验平时成绩和总成绩表

级          班  姓 名

| 项目 成绩 实验名称 | 预习 40分 | 操作 40分 |  | 纪律 10分 | 卫生 10分 |  | 实验报告 100分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恒温槽性能测定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧热的测定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 凝固点法测分子量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 饱和蒸气压的测定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 双液相图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属相图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不同浓度硫酸铜溶液电极电势的测定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氯离子选择性电极的测试和应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 离子选择性电极 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电导法测定水溶性表面活性剂的临界胶束浓度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 蔗糖水解反应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乙酸乙酯皂化反应 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电泳 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大泡压法测定表面张力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 平时成绩 |  |  | 平时成绩(50%) |  |  |  |  |
| 报告成绩 |  |  | 报告成绩(50%) |  |  |  |  |
| 实验成绩总分 |  |  |  |  |  |  |  |

三、本课程与其它课程的联系与分工

本课程以无机化学及实验、有机化学及实验、分析化学及实验、大学物理及实验和物理化学理论课为先修课，通过掌握上述课程的基本内容，进一步学习本课程相关内容，为今后学习结构化学课程、做毕业论文打下基础。

四、教材与参考资料

推荐教材：

《物理化学实验》，自编讲义

参考资料：

1.《物理化学实验》，复旦大学编，庄继华等修订，人民教育出版社，2005年（第三版）。

2.《物理化学实验》，淮阴师专编，高等教育出版社，1986年。

3.《物理化学实验》，罗澄源等编，高等教育出版社，1991年。

4.《物理化学实验》，东北师范大学等校编，高等教育出版社，2010年（第二版）